Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Золотодолинского сельского поселении, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

| Населенный пункт | Исследовано проб воды в распред. сети на сан-хим. показатели за 2012 г. | Исследовано проб воды в распред. сети на микробиол. показатели за 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Села: | Всего | Из них не соответствует СанПин | Всего | Из них не соответствует СанПин |
| с. Золотая Долина | 26 | 5 | 39 | 4 |
| с. Перетино | 14 | 1 | 19 | 7 |
| Итого по Золотодолинскому сельскому поселению | 40 | 6/15,0% | 58 | 11/18,9% |