УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Золотодолинского  сельского поселения

Партизанского муниципального

от  28  октября  2010 г.   № 70

программа

энергосбережения и повышения энергетической  эффективности бюджетными учреждениями ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2010-2013 годы

## с.  Золотая  Долина

2010 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………...3

## Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА………………………………….4

## Раздел 2. ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ………………………………………………5

## Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ……………………………5

## Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ………………...5

Раздел 5. мероприятия ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе………….…………………………………………………….….….6

5.1МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ………………..………………………………….……7

5.2МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ…………………………………………..……………………………....….10

Раздел6.ИНДИКАТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ …………………....... ………...…11

Приложение 1. Индикаторы расчета целевых показателей  Золотодолинского сельского поселения.

Приложение.2. Целевые  показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Золотодолинского сельского поселения.

Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ…….....29

Раздел 8.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИЮ..29

Раздел 9. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ………………30

Приложение 5. Объёмы и источники финансирования Золотодолинского сельского поселения.

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Золотодолинского сельского поселения на 2010 -2013 годы". |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 №261"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» |
| Заказчик Программы | Администрация Золотодолинского сельского поселения. |
| Разработчики Программы | Администрация Золотодолинского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2013 гг. |
| Цель Программы | Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи Программы | Повышение эффективности потребления энергии. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Золотодолинского сельского поселения ; - муниципальное учреждение культуры и библиотечного обслуживания; - ООО «Луч»; - ООО «Жилсервис»; -ОАО «ДРСК» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее социально- экономической эффективности | -Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий и проектов Программы по повышению энергоэффективности. -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий. - Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. - Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы на период 2010 - 2013 годы: - бюджет Золотодолинского сельского поселения -967,0 тыс. руб.; - средства организаций -6547,4 тыс. руб.; - средства собственников - 8770,0 тыс. руб. |

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Приморского края и Золотодолинского сельского поселение. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета использования воды, тепловой энергии, электрической энергии до 01.01.2011;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности, указанных в Стратегии социально-экономического развития на период до 2020 года, является целью Программы.

Золотодолинского  сельское поселение включает:

1. Бюджетные учреждения:

1.1. здание администрации Золотодолинского сельского поселения;

1.2. муниципальное учреждение культуры и библиотечного обслуживания,

2 сельских клуба.

2. Жилфонд:

2.1. многоквартирные дома 18, общая площадь  24612,0 кв.м.

2.2. частные дома 301, общая площадь 5273,52 кв.м.

3. Котельные и тепловые сети.

4. Скважины и водные сети.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 50%), поэтому необходимость реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Золотодолинского сельского поселения является важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной сферы поселения.

Раздел 2. ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Золотодолинского сельского поселение  и снижения энергоемкости.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.

- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

- Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

- Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и решение основных задач программы требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений:

– повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве;

– повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

– повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

– расширение использования возобновляемых источников энергии;

–нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

Раздел 5. мероприятия ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

На территории Золотодолинского сельского поселения расположено два бюджетных  учреждения:  Администрация Золотодолинского сельского поселения и муниципальное учреждение  культуры и библиотечного обслуживания.

Таблица1 – РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 2007-2009гг.

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход ТЭ БУ, | Гкал | 462,2 | 565,0 | 565,0 |
| 2 | Расход воды на снабжение БУ | куб.м | 312,45 | 360,84 | 360,84 |
| 3 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч | 17018 | 16022 | 16181 |

Таким образом, в разрезе 3-х лет видно, что происходит неравномерное потребление энергетических ресурсов, что приводит к невозможности  рационального планирования бюджетных средств. Возникает необходимость в проведении энергосберегающих мероприятий.

Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и  паспортизации объектов бюджетной сферы. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов  бюджетной  сферы,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления (лимитирования

энергопотребления).

Стимулирование   бюджетных  учреждений  к  заключению  договоров, направленных  на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется  путем  установления  государственных  заданий, использования сэкономленных в  результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, закупку технологического оборудования  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма государственных  заданий  позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными  учреждениями  задания  по  снижению  энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

## Таблица №2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

| № пп | Наименование мероприятия | затраты тыс. руб. | Источник Финанси-ия | Экономическая эффективность, за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |  | Натур-ый показатель | Стоимостной показатель тыс. руб |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 120 | 180 | 200 | 500 | Бюджет ЗСП | 356,6 Гкал | 828,3 |
| 2. | Энергетическое обследование |  |  | 11 | 11 | 22 | Бюджет ЗСП | - | - |
| 3. | Установка приборов учета холодного водоснабжения | 10 | 10 | - | - | 20 | Бюджет ЗСП | 34,8 куб.м. | 14,7 |
| 4. | Установка пластиковых оконных блоков с тройным остеклением | - | - | 200 | 150 | 350 | Бюджет ЗСП | 8,7 Гкал | 27,5 |
| 5. | Применение энергосберегающих ламп |  | 20 | 20 | 20 | 60 | Бюджет ЗСП | 17,2 кВ | 41,4 |
| 6. | Установка регулируемых радиаторов |  |  | 15 |  | 15 | Бюджет ЗСП | 12,9кВ | 11,08 |
|  | Итого: | 10 | 150 | 426 | 381 | 967 |  |  | 922,98 |

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при  формировании проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

Раздел. 5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется  высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом составляет: тепловые сети 74,7%, водопроводные – 58,7%, канализационные - 100%; износ котельного оборудования - 67%.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства.

Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указанны в таблице №2

## Таблица №2 -ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № пп | Наименование мероприятия | затраты тыс. руб. | Источник финан-ия | Экономическая эффективность, за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | Натурный показатель | Стоимостной показатель тыс.руб. |
| 1. | Замена 2-х сетевых насосов с частотными регуляторами и трубопроводами Д-200м.м. на котельной с. Золотая Долина, ул. Лётная, 10 |  |  | 360,0 | 360,0 | собственные средства | 27,8 Т.кВт/час | 127,3 |
| 2. | Замена 2-х вентиляторов поддува № 10 мощностью 11 кВт с частотными регуляторами |  | 180,0 | 180,0 | 130,0 | собственные средства | 5,2 ТкВт/ч | 23,9 |
| 3. | Котельная с. Золотая Долина, ул. Лётная,10 -замена питательных насосов |  | 115,0 |  |  | собственные средства, в счет аренды имущества | 4,2 ТкВт/ч | 19,1 |
| 4. | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Лётная от дома № 5 до дома № 6 с двумя П-образными компенсаторами |  | 410,3 |  |  | собственные средства, в счет аренды имущества | 1,1 Тм3, 52,27 Гкал | 101,9 |
| 9 | Котельная с. Золотая Долина, ул. Лётная, 10 - замена системы электроснабжения с установкой электросчётчиков |  |  |  | 1056,7 | собственные средства | 30% ст-ти | 317,0 |
| 10. | Установка приборов учета на скважинах организации, а также на всех потребителях водных ресурсов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | собственные средства | 9,2 Т.кВт/час | 37,0 |
| 11. | с. Перетино, ул. Гагарина от ж/д № 1 до № 17 - капитальный ремонт наружных сетей ХВС (аваририйное состояние), сокращение утечек, м3 | 868,1 | 868,2 |  |  | собственные средства | 3486,9 | 263,2 |
| 12. | Замена металлических труб на полиэтиленовые 4,5км. (с целью сокращения потерь на поддержание избыточного давления в закодированных трубах) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | собственные средства | 12,1 Т.кВт/час | 57,3 |
| 13. | Капитальный ремонт наружных сетей ХВС, с. Золотая Долина, ул. 70 лет Октября № 15 до школы – 780м.п., м3 | 630,6 | 630,7 |  |  | собственные средства | 5237,4 | 197,4 |
| 14. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на прожекторах, экономия электроэнергии, кВт/час |  |  | 6,2 |  | собственные средства | 35,9 | 102,0 |
| 15. | с. Золотая Долина, реконструкция канализационных сетей ул. 70 лет Октября дома № 13,14,16, д/сад до сельского дома культуры Д-150 мм – 350м.п. (сокращение аварийных утечек), м3 |  |  | 446,0 |  | собственные средства | 2960,8 | 49,7 |
|  | ИТОГО | 1574,9 | 2280,4 | 1068,6 | 1623,5 |  |  | 1295,8 |

Раздел. 5.2.МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Основная цель Программы - эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в жилищном фонде с. Золотая Долина. В рамках Программы в приоритетном порядке предусматривается оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов многоквартирных домов, расположенных в селе.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы населения на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, холодной воды за счет установки приборов учета на объектах многоквартирного жилищного фонда на 10 – 20%.  Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, холодной водой.

Основные мероприятия по энергосбережению  в жилищном фонде указаны  в таблице №3

Таблица №3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

| № пп | Наименование мероприятия | затраты тыс. руб. | Источник финан-ия | Экономическая эффективность, за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | Натур-ый показатель | Стоимостной показатель тыс.руб. |
| 1. | Утепление фасадов | - | 1500 | 2700 | 3400 | собственники квартир | 10% | 750 |
| 2. | Энергетическое обследование | - | 100 | 100 | - | собственные средства |  |  |
| 3. | Оснащения систем электроснабжения системами мониторинга |  | 20 | 40 | 10 | Собственники квартир | 10 тон ГкалМ3 | 12 |
| 4. | Оснащения систем отопления счетчиками |  | 250 | 250 |  | Собственники квартир | 20 % Гкал тон | 10 |
| 5. | Автоматизация управления освещением |  | 50 | 40 | 20 | Собственники квартир | 20% кВт | 15 |
| 6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 20 |  | 20 | Собственники квартир | 20% кВт | 8 |
| 7. | Оснащение систем ХВС счетчиками |  | 125 | 125 |  | Собственники квартир | 10 % | 27 |
|  | ИТОГО |  | 2065 | 3255 | 3450 |  |  | 822 |

Раздел 6. ИНДИКАТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом программного планирования. Целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика Золотодолинского  сельского поселение должна достигнуть соответственно с 2010-2015гг. и 2020 года. Основными макроэкономическими целевыми показателями являются энергоемкость ВМП, электроемкость ВМП и теплоемкость ВМП. Они отражают уровень потребления топлива, электрической и тепловой энергии, использованной на производство одной тысячи рублей ВМП.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотребления капитально отремонтированных жилых домов.

Индикаторы для муниципальных программ указанны в Приложениях 1,2

Приложение 1. Индикаторы расчета целевых показателей Золотодолинского сельского поселения

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальный продукт | тыс.руб. | 158,00 | 196,00 | 212,00 | 267,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 2,137 | 2,235 | 2,852 | 2,784 | 2,673 | 2,572 | 2,426 | 2,357 | 2,205 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 3949,4 | 4421,3 | 5452,3 | 5074,8 | 5016,9 | 4910,7 | 4712,5 | 4573,4 | 4573,4 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 9,412 | 9,688 | 10,043 | 9,919 | 9,787 | 9,655 | 9,523 | 9,346 | 9,346 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 120,94 | 118,13 | 115,812 | 114,660 | 113,543 | 112,459 | 111,407 | 110,387 | 110,387 |
| 6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 3015,6 | 3188,8 | 3903,3 | 3755,6 | 3612,3 | 3473,3 | 3338,5 | 3207,8 | 3207,8 |
| 7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 5422,7 | 7497,2 | 8325,9 | 9346,0 | 9346,0 |
| 8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 14,4 | 16,7 | 18,7 | 114,660 | 113,543 | 112,459 | 111,407 | 110,387 | 110,387 |
| 9 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 2,40 | 2,68 | 3,08 | 3,66 | 4,24 | 4,82 | 5,40 | 5,98 | 6,56 |
| 10 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 1173,6 | 1326,15 | 1754,0 | 1929,40 | 2122,34 | 2334,53 | 2567,98 | 2,824,78 | 3107,26 |
| 11 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 27,63 | 27,63 | 29,87 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | мил.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1584,9 | 4495,4 | 4749,6 | 5454,5 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | мил.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1574,9 | 4345,4 | 4323,6 | 5073,5 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
| 15 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 |
| 16 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 462,2 | 462,2 | 565,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 360,8 | 375,2 | 389,6 | 404,6 | 404,6 |
| 19 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 0,0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 312,5 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 15 | 9 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 17018 | 16022 | 16181 | 16181 | 16181 | 16181 | 16181 | 16181 | 16181 |
| 23 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 | 1125,1 |
| 24 | Бюджет МО | миль.руб. | 3904,3 | 5883,3 | 16897,5 | 7565,30 | 4614,00 | 4614,00 | 4614,00 | 4614,00 | 4614,00 |
| 25 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 150,00 | 426,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Общее количество БУ | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 27 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 28 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 29 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 30 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 31 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 354,7 | 469,7 | 2308,3 | 2308,3 | 2308,3 | 2308,3 | 2308,3 | 2308,3 | 2308,3 |
| 32 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 38,7 | 191,3 | 967,9 | 1987,2 | 2882,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 80 | 86 | 107 | 1075 | 1081 | 1087 | 1075 | 1075 | 1075 |
| 34 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. кВтч | 1857,8 | 2189,5 | 2681,5 | 2465,3 | 2327,4 | 2275,9 | 2103,4 | 2103,4 | 2103,4 |
| 35 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 1665,7 | 1943,4 | 2237,1 | 2154,2 | 2070,8 | 2275,9 | 2103,4 | 2103,4 | 2103,4 |
| 36 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | тыс. кВтч | 2874,8 | 3356,4 | 3833,1 | 3734,8 | 3639,3 | 3546,8 | 3457,1 | 3457,1 | 3457,1 |
| 37 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2884,8 | 2745,4 | 2601,8 | 2508,4 | 2508,4 | 2508,4 |
| 38 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 2142,7 | 2624,3 | 3101,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домов МО | Гкал | 5489,0 | 5563,0 | 5532,0 | 5486,7 | 5442,7 | 5397,2 | 5325,9 | 5295,8 | 5295,8 |
| 40 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | Гкал | 5489,0 | 5563,0 | 5532,0 | 5486,7 | 5442,7 | 5397,2 | 5325,9 | 5295,8 | 5295,8 |
| 41 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5422,7 | 7497,2 | 8325,9 | 9346,0 | 9346,0 |
| 42 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 66450 | 62030 | 65735 | 63879 | 62038 | 60208 | 58387 | 56575 | 56575 |
| 43 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домов (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО | куб.м. | 54491 | 55999 | 50077 | 50781 | 51505 | 52251 | 53020 | 53812 | 53812 |
| 45 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домов МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 1439 | 3060 | 2956 | 3121 | 3290 | 3465 | 3644 | 3830 | 3830 |
| 46 | Число жилых домов, МО | шт. | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 47 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10621 | 13621 | 21153 | 21153 | 21153 |
| 48 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 21345 | 21345 | 21243 | 21243 | 9769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10621 | 13621 | 21153 | 21153 | 21153 |
| 50 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 26213 | 26213 | 25909 | 21243 | 9769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10621 | 13621 | 21153 | 21153 | 21153 |
| 52 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 53 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтч | 1895,71 | 2033,80 | 2453,54 | 2303,54 | 2158,54 | 2117,32 | 1981,82 | 1981,82 | 1981,82 |
| 54 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 1755 | 1803 | 1673 | 1653 | 1625 | 1606 | 1588 | 1570 | 1570 |
| 55 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 63174 | 57751 | 57752 | 56019,44 | 54338,86 | 52708,69 | 51127,43 | 49593,61 | 49593,61 |
| 56 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 161589 | 159803 | 102753 | 99670,41 | 96680,30 | 93779,89 | 90966,49 | 88237,50 | 88237,50 |

Приложение 2. Целевые  показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Золотодолинского сельского поселения.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 76 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,41 | 78,10 | 87,43 | 100,00 | 100,00 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 11,91 | 14,14 | 16,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.5. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | 96,66 | 91,03 | 93,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 797,84 | 1389,4 | 2155,9 | 2209,7 | 2261,4 | 2312,6 | 2361,6 | 2361,4 | 2361,42 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1914,82 | 3334,56 | 5174,17 | 5303,28 | 5427,36 | 5550,24 | 5667,84 | 5667,36 | 5667,36 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 1,60 | 2,64 | 4,64 | 4,72 | 4,86 | 4,92 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1877,76 | 3098,30 | 5445,50 | 5539,39 | 5703,70 | 5774,11 | 5985,36 | 5985,36 | 5985,36 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 20,57 | 33,90 | 63,65 | 65,54 | 67,75 | 68,83 | 70,65 | 70,65 | 70,65 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 568,35 | 936,66 | 1758,65 | 1813,63 | 1871,93 | 1901,77 | 1952,06 | 1952,06 | 1952,06 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 24,1 | 25,0 | 26,1 | 26,9 | 26,9 |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 20,83 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,7 | 19,6 | 20,4 | 21,1 | 21,1 |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,00 | 1,78 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 0,00 | 15,13 | 14,24 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 15,13 | 20,94 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,19 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,12 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домов (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 90 | 89 | 83 | 87 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,53 | 1,25 | 1,48 | 1,34 | 1,34 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домов расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,13 | 1,25 | 1,34 | 1,24 | 1,25 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домов (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 6 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,09 | 0,09 | 0,9 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,15 | 1,19 | 1,14 | 1,18 | 1,08 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 3,97 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 1,96 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,95 | 0,86 | 1,12 | 1,1 |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,12 | 1,97 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -1,15 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются Администрацией Золотодолинского сельского поселения.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации .

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему,  продукцию (товары),  проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные,  оказываемые услуги и др.);

- эксплуатационные расходы;

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

- обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и  действующих на момент заключения контракта условий реализации программных мероприятий.

Раздел 8.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Принципиальной особенностью данной Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Золотодолинского сельского поселения, при этом результатами реализации программы будут являться:

1. повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

2. замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

3. снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Раздел 9. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Приложение 3. Объёмы и источники финансирования Золотодолинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование источника | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | 1584,9 | 4495,4 | 4749,6 | 5454,5 | 16284,4 |
| 2 | Бюджет Золотодолинского сельского поселение | 10,0 | 150,0 | 426,0 | 381,0 | 967,0 |
| 3 | Средства организаций, осуществляющих мероприятия программы | 1574,9 | 2280,4 | 1068,6 | 1623,5 | 6547,4 |
| 4 | Средства собственников | - | 2065,0 | 3255,0 | 3450,0 | 8770 |